## Приложение Г л1,2
Приложение 10
Баланс мощности центрального энергоузла энергосистемы Камчатского края за 2015 год и на период до 2020 года
вариант оптимистичный
Наименования | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г
показателей | 2015г: отчет
ПОТРЕБНОСТЬ |  | 31.8745 | 26.6149 | 25.3155 | 24.4224 | 23.8658
Электропотребление,
млрд.кВт/ч | 1.444 | 1.4501 | 1.691 | 1.7637 | 1.8137 | 1.8515
Максимум нагрузки, МВт | 248 | 250.984 | 300.584 | 316.012 | 327.568 | 335.208
В т.ч. Существующие+новые | 248 | 250.984 | 300.584 | 316.012 | 327.568 | 335.208
в т.ч. Потребители существующие | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253
Потребители новые с учётом К одн., из них: |  | 1.984 | 50.584 | 65.012 | 75.568 | 82.208
Объекты Минобороны |  |  | 35 | 41.9 | 42.4 | 42.8
Потребители новые с учётом К одн.: |  | 1.984 | 15.584 | 23.112 | 33.168 | 39.408
Потребители новые |  | 2.48 | 19.48 | 28.89 | 41.46 | 49.26
Камчатская краевая больница | 2019г: 4.5; 2020г: 4.5
Горнолыжная база "Морозная" (реконструкция) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4
Здание РТП, ЗАТО Вилючинск, микрорайон Рыбачий |  |  | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.1
Витязь Аэро расширение аэропорта в п. Николаевка | bar: 2018г to 2020г
Здания производственной базы, П - К, ул. Вулканная | 2018г: 1; 2019г: 2; 2020г: 2
Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, П-К | 2019г: 1; 2020г: 3.3
ООО "Шамса-Холдинг" |  |  | 1 | 1 | 1.47 | 1.47
Свинокомплекс неполного производственного цикла | bar: 2017г to 2020г
«КНС № 15», г. Петропавловск-Камчатский |  |  | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07
ОАО "Молокозавод Петропавловский"(расширение) |  |  | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
ООО "Русский двор" |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
Реконстр. с пер. на газ котельной № 20, г. Елизово |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
Реконстр. с пер. на газ котельной № 6, г. Елизово |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
Здание ВОК, П-К |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8
Здание склада комбикормов, п. Нагорный |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Торгово-развлекательный комплекс, П-К |  | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.51 | 0.51
Здание торгового комплекса, шоссе Петропавловское |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
ЦТП, 2 Многоквартирных ЖД, П-К |  | 0.3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
Жилой район в Пионерском сельском поселении |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Группа жилой застройки, г. Елизово |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
Мкр-н жилой застройки, Елизовский м.р., Вулканное г.п. |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
Прочие потребители, на которые выданы ТУ |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
Потенциальные резиденты ТОСЭР "Камчатка" |  |  | 2 | 5.5 | 9.5 | 15
Площадка "Зеленовские озерки" |  |  | 1.6 | 2 | 4 | 8
Площадка ТРК "Паратунка" |  |  | 0.4 | 3.5 | 5.5 | 7
Число часов использования
максимума нагрузки, час | 5823 | 5780 | 5630 | 5580 | 5540 | 5520
Расчетный резерв мощности | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Итого потребность | 328 | 330.984 | 380.584 | 396.012 | 407.568 | 415.208
ПОКРЫТИЕ
Установленная мощность | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2
ГЭС | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4
ГеоЭС | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
ТЭС | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
ДЭС | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
Располагаемая мощность | 493.6 | 494.8 | 500.7 | 500.7 | 500.7 | 500.7
ГЭС | 41.8 | 42 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4
ГеоЭС | 51 | 52 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5
ТЭС | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
ДЭС | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
Каскад Толмачёвских ГЭС | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4
| 41.8 | 42 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4
Мутновская ГеоЭС | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45
В-Мутновская ГеоЭС | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
Камчатская ТЭЦ-1 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229
| 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229
Камчатская ТЭЦ-2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Прочие ДЭС | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
| 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
Консервация т.а.ст.№ 7 КТЭЦ-1 (К-50-90-4) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Используемая в балансе мощность | 438.6 | 439.8 | 445.7 | 445.7 | 445.7 | 445.7
Итого:
избыток (+), дефицит (-), | 110.6 | 108.816 | 65.116 | 49.688 | 38.132 | 30.492
Фактический резерв мощн. | 190.6 | 188.816 | 145.116 | 129.688 | 118.132 | 110.492
То же в % максимума | 77 | 75 | 48 | 41 | 36 | 33
* Установленная мощность в числителе, располагаемая - в знаменателе

## Приложение Г л2,3
Приложение 10
Баланс мощности центрального энергоузла энергосистемы Камчатского края за 2015 год и на период до 2020 года
вариант базовый
Наименования | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г
показателей | 2015г: отчет
ПОТРЕБНОСТЬ |  | 31.8745 | 27.1569 | 26.2802 | 25.9498 | 25.8325
Электропотребление,
млрд.кВтч | 1.444 | 1.4501 | 1.6654 | 1.7138 | 1.7317 | 1.7395
Максимум нагрузки, МВт | 248 | 250.984 | 294.584 | 304.412 | 308.288 | 309.688
В т.ч. Существующие+новые | 248 | 250.984 | 294.584 | 304.412 | 308.288 | 309.688
в т.ч. Потребители существующие | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253
Потребители новые с учётом К одн., из них: |  | 1.984 | 44.584 | 53.412 | 56.288 | 56.688
Присоединяемые изол. энергоузлы
Объекты Минобороны |  |  | 35 | 41.9 | 42.4 | 42.8
Потребители новые с учётом К одн.: |  | 1.984 | 9.584 | 11.512 | 13.888 | 13.888
Потребители новые |  | 2.48 | 11.98 | 14.39 | 17.36 | 17.36
Камчатская краевая больница | 2019г: 2; 2020г: 2
Горнолыжная база "Морозная" (реконструкция) |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
Здание РТП, ЗАТО Вилючинск, микрорайон Рыбачий
Витязь Аэро расширение аэропорта в п. Николаевка | bar: 2018г to 2020г
Здания производственной базы, П - К, ул. Вулканная
Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, П-К
ООО "Шамса-Холдинг" |  |  | 1 | 1 | 1.47 | 1.47
Восстановл. тепличного хозяйства в п. Термальный
Свинокомплекс неполного производственного цикла | bar: 2017г to 2020г
«КНС № 15», г. Петропавловск-Камчатский |  |  | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07
ОАО "Молокозавод Петропавловский"(расширение) |  |  | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
ООО "Русский двор" |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
Реконстр. с пер. на газ котельной № 20, г. Елизово |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
Реконстр. с пер. на газ котельной № 6, г. Елизово |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
Здание ВОК, П-К |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8
Здание склада комбикормов, п. Нагорный |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Торгово-развлекательный комплекс, П-К |  | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.51 | 0.51
Здание торгового комплекса, шоссе Петропавловское |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
ЦТП, 2 Многоквартирных ЖД, П-К |  | 0.3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
Жилой район в Пионерском сельском поселении |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Группа жилой застройки, г. Елизово |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
Мкр-н жилой застройки, Елизовский м.р., Вулканное г.п. |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
Прочие потребители, на которые выданы ТУ |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Потенциальные резиденты ТОСЭР "Камчатка"
Площадка "Зеленовские озерки"
Площадка ТРК "Паратунка"
Число часов использования
максимума нагрузки, час | 5823 | 5780 | 5650 | 5630 | 5620 | 5620
Расчетный резерв мощности | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Итого потребность | 328 | 330.984 | 374.584 | 384.412 | 388.288 | 389.688
ПОКРЫТИЕ
Установленная мощность | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2
ГЭС | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4
ГеоЭС | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
ТЭС | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
ДЭС | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
Располагаемая мощность | 493.6 | 494.8 | 500.7 | 500.7 | 500.7 | 500.7
ГЭС | 41.8 | 42 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4
ГеоЭС | 51 | 52 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5
ТЭС | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
ДЭС | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
Каскад Толмачёвских ГЭС | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4
| 41.8 | 42 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4
Мутновская ГеоЭС | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45
В-Мутновская ГеоЭС | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
Камчатская ТЭЦ-1 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229
| 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229
Камчатская ТЭЦ-2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Прочие ДЭС | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
| 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
Консервация т.а.ст.№ 7 КТЭЦ-1 (К-50-90-4) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Неиспользуемая мощность ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. ГЭС-1
ГЭС-2
ГЭС-3
Используемая в балансе мощность | 438.6 | 439.8 | 445.7 | 445.7 | 445.7 | 445.7
Итого:
избыток (+), дефицит (-), | 110.6 | 108.816 | 71.116 | 61.288 | 57.412 | 56.012
Фактический резерв мощн. | 190.6 | 188.816 | 151.116 | 141.288 | 137.412 | 136.012
То же в % максимума | 77 | 75 | 51 | 46 | 45 | 44
* Установленная мощность в числителе, располагаемая - в знаменателе