Структура установленной электрической мощности по энергоузлам на территории Камчатского края за 2015 год

| Наименование электростанции, место расположения | Установ-ленная мощность | Располага-емая мощность |
| --- | --- | --- |
| Камчатский край - всего, в т. ч.: | 647,5 | 627,9 |
| Центральный энергоузел - всего, в т. ч.: | 508,2 | 498,2 |
| Камчатская ТЭЦ-1 | 229,00 | 229,0 |
| Камчатская ТЭЦ-2 | 160,00 | 160,0 |
| ДЭС на Камчатской ТЭЦ-2 (резерв для запуска ТЭЦ) | 3,15 | 3,15 |
| ДЭС-5 с. Мильково | 4,00 | 4,0 |
| ДЭС-6 п. Усть Бюльшерецк (в холодном резерве) | 4,60 | 4,60 |
| Каскад Толмачевских ГЭС - всего, в т. ч.: | 45,40 | 45,4 |
| Толмачевская ГЭС-1 | 2,20 | …. |
| Толмачевская ГЭС-2 | 24,80 | …. |
| Толмачевская ГЭС-3 | 18,40 | …. |
| Мутновские ГеоЭС - всего, в т. ч.: | 62,00 | 52,00 |
| Мутновская ГеоЭС -1 | 50,00 | 42,00 |
| Верхнее-Мутновская ГеоЭС | 12,00 | 10,00 |
| Октябрьский энергоузел - всего, в т. ч.: | 5,20 | 3,20 |
| ДЭС-5 п. Октябрьский | 4,00 | 2,00 |
| ВЭС (3 ед., п. Октябрьский, Усть-Большерецкий муниципальный район) | 1,20 | 1,20 |
| Средне-Камчатский энергоузел - всего, в т. ч.: | 6,01 | 6,01 |
| Быстринская мГЭС-4 п. Эссо | 1,71 | 1,71 |
| ДЭС-14 п. Атласово | 3,68 | 3,68 |
| ДЭС-19 п. Долиновка | 0,619 | 0,619 |
| Озерновский энергоузел – всего, в т. ч.: | 15,67 | 9,07 |
| Паужетская ГеоЭС | 13,57 | 6,97 |
| ДЭС-20 п. Озерновский | 2,10 | 2,10 |
| Алеутский энергоузел - всего, в т. ч.: | 3,02 | 3,02 |
| ДЭС-17 с. Никольское | 1,968 | 1,968 |
| ВЭС с. Никольское | 0,50 | 0,50 |
| ВДК-17 | 0,55 | 0,55 |
| Усть-Камчатский энергоузел - всего, в т. ч.: | 8,48 | 8,48 |
| ДЭС-23 п. Усть-Камчатск | 8,20 | 8,20 |
| ВЭС-23 | 0,275 | 0,275 |
| Ключевской энергоузел - всего, в т. ч.: | 6,2 | 6,2 |
| ДЭС-22 п. Ключи | 6,20 | 6,20 |
| Козыревский энергоузел - всего, в т. ч.: | 2,23 | 2,23 |
| ДЭС-16 с. Козыревск | 2,23 | 2,23 |
| Соболевский энергоузел - всего, в т. ч.: | 4,67 | 4,67 |
| ГДЭС-7 п. Соболево | 4,67 | 4,67 |
| Изолированные узлы в Соболевском муниципальном районе - всего, в т. ч.: | 0,692 | 0,692 |
| ГДЭС-21 п. Крутогоровский | 0,50 | 0,50 |
| ДЭС-22 п. Ичинский | 0,192 | 0,192 |
| Паланский энергоузел – всего, в т. ч.: | 6,74 | 6,74 |
| ДЭС-10 пгт Палана | 6,0 | 6,0 |
| ДЭС-30 с. Лесная | 0,74 | 0,74 |
| Тигильский энергоузел - всего, в т. ч.: | 4,1 | 4,1 |
| ДЭС-11 п. Тигиль | 3,80 | 3,80 |
| ДЭС-29 с. Воямполка | 0,30 | 0,30 |
| Изолированные энергоузлы в Тигильском муниципальном районе – всего, в т. ч.: | 0,530 | 0,530 |
| ДЭС-6 п. Таежный | 0,105 | 0,105 |
| ДЭС-29 с. Хайрюзово | 0,425 | 0,425 |
| Оссорский энергоузел - всего, в т. ч.: | 4,60 | 4,60 |
| ДЭС-12 п. Оссора | 4,60 | 4,60 |
| Изолированные энергоузлы в Карагинском муниципальном районе – всего, в т. ч.: | 8,035 | 7,015 |
| ДЭС с. Кострома | 1,70 | 1,70 |
| ДЭС-23 с. Тымлат | 0,56 | 0,56 |
| ДЭС-25 с. Ильпырское | 1,725 | 1,725 |
| ДЭС «Колхозная» с. Ивашка | 3,03 | 3,03 |
| ДЭС «Рыбозаводская» с. Ивашка (резерв) | 1,02 | 0 |
| Олюторский энергоузел - всего, в т. ч.: | 9,00 | 9,00 |
| ДЭС-8 с. Тиличики | 5,00 | 5,00 |
| мДЭС-8 (модульная) с. Верхние Тиличики | 4,00 | 4,00 |
| Изолированные энергоузлы в Олюторском муниципальном районе – всего, в т. ч.: | 6,752 | 6,752 |
| ДЭС-7 с. Апука | 1,00 | 1,0 |
| ДЭС-14 с. Пахачи | 2,70 | 2,70 |
| ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 0,34 | 0,34 |
| ДЭС-26 с. Хаилино | 1,01 | 1,01 |
| ДЭС-27 с. Ачайваям | 0,515 | 0,515 |
| ДЭС-28 с. Вывенка | 1,187 | 1,187 |
| Манильский энергоузел - всего, в т. ч.: | 4,13 | 4,13 |
| ДЭС-4 с. Манилы | 3,52 | 3,52 |
| ДЭС-26 с. Таловка | 0,561 | 0,561 |
| ДЭС-28 с. Парень | 0,046 | 0,046 |
| Пенжинский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1,94 | 1,94 |
| ДЭС-1 с. Слаутное | 0,487 | 0,487 |
| ДЭС-9 с. Каменское | 0,60 | 0,60 |
| ДЭС-15 с. Аянка | 0,774 | 0,774 |
| ДЭС-27 с. Оклан | 0,08 | 0,08 |
| Прочие электростанции, включая 291 ДЭС (муниципальные, ведомственные, при котельных) | 41,126 | 41,126 |