Приложение к приказу

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края

от 05.10.2020 № 20-833

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,

теплоносителя по тепловым сетям ПАО «Камчатскэнерго»

на 2021 год

| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Камчатскэнерго» 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 | Муниципальное образование | тип тепло-носителя | потери и затраты теплоноси-теля, (м3) | потери тепловой энергии, Гкал | расход электро-энергии, тыс. кВт*ч |
|  | Филиал «Коммунальная энергетика» |  |  |  |  |
|  | Петропавловск-Камчатский городской округ (ПКГО) | Вода | 97 054,2 | 92 869,8 | 21 985,5 |
|  |  | Пар | 0,6 | 871,2 |  |
|  |  | Конденсат | 53,2 | 389,9 |  |
|  | Елизовское городское поселение | Вода | 38 631,3 | 51 496,0 | 10 850,8 |
|  | Раздольненское сельское поселение | Вода | 2 674,1 | 3 823,8 | 902,1 |
|  | Начикинское сельское поселение | Вода | 702,9 | 1 314,7 | 281,4 |
|  | Новолесновское сельское поселение | Вода | 933,0 | 1 943,5 | 461,3 |
|  | Николаевское сельское поселение | Вода | 3 746,8 | 4 882,4 | 1 036,4 |
|  | Новоавачинское сельское поселение | Вода | 1 798,9 | 2 741,9 | 737,4 |
|  | Итого по филиалу «Коммунальная энергетика»: | Вода | 145 541,2 | 159 072,1 | 36 254,9 |
|  |  | Пар | 0,6 | 871,2 |  |
|  |  | Конденсат | 53,2 | 389,9 |  |
|  | Филиал «Камчатские ТЭЦ» |  |  |  |  |
|  | Петропавловск-Камчатский городской округ (ПКГО) | 1 контур |  |  |  |
|  |  | Вода | 405 115 | 124 576 | 5 025 |
|  |  | 2 контур |  |  |  |
|  |  | Вода | 68 106 | 101 649 | 23 142 |
|  | Итого по филиалу «Камчатские ТЭЦ»: | Вода | 473 221 | 226 225 | 28 167 |