## 02-01-01_ЛС ф2
Приложение № 2 к Методике 421/пр; изм.557/пр
Наименование программного продукта |  |  | Программный комплекс АВС (редакция 2022.3)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ФЕР-2001 с изм. 1-9
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  | Приказы Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр., от 01.06.2020 № 294/пр., от 30.06.2020 № 352/пр., от 20.10.2020 № 636/пр., от 09.02.2021 № 51/пр., от 24.05.2021 № 321/пр., от 24.06.2021 № 408/пр., от 14 октября 2021 года № 746/пр., от 20 декабря 2021 года № 962/пр.
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Нормативный правовой акт об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция РУ-6 кВ на РТРС
Шифр стройки: |  |  | (наименование стройки)
Шифр объекта: |  |  | (наименование объекта капитального строительства)
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № | 02-01-01
строительно-монтажные работы
(наименование конструктивного решения)
| Составлен | базисно-индексным | методом
Основание:
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен в ценах 4 кв. 2023 г. письмо Минстроя РФ от 01.12.2023 г. № 74669-ИФ
( базисная )
Сметная стоимость |  | 1603.1693 | (130,26) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 98,82 | (1,10) | тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Нормативные затраты труда всего |  |  |  | 110 | чел.-ч
строительных работ |  |  | (________) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 99 | чел.-ч
монтажных работ |  | 165,05 | (2,79) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 12 | чел.-ч
оборудования |  | 816,67 | (126,22) | тыс.руб.
прочих затрат |  | 112,24 | (1,25) | тыс.руб.
в том числе:
пусконаладочных работ |  | 112,24 | (1,25) | тыс.руб.
в т.ч. в холостую |  | 89,79 | (1,00) | тыс.руб.
в т.ч. под нагрузкой |  | 22,45 | (0,25) | тыс.руб.
№ п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу | коэффи-циенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 08-01-001-03 ФЕРм 81-03-08-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 кВ·А | шт | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 257.82 | 1 | 515.64 | 89.92 | 46366.35
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 593.15 | 1 | 1186.3
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 75.02 | 1 | 150.04 | 89.92 | 13491.6
| 4 | М |  |  |  |  | 37.01 | 1 | 74.02
|  | ЗТ | чел.-ч | 26.8 | 1 | 53.6
|  | ЗТм | чел.-ч | 5.76 | 1 | 11.52
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 887.98 |  | 1775.96
|  | ФОТ | [6 empty] | 665.68 |  | 59857.95
| К.С. 812/пр-49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 678.99 |  | 61055.11
| 774/пр-49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 339.5 |  | 30527.55
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2794.45
2 | С ТЦ_64.2.03.02_41 | Трансформатор ТМГ 400-6/0,4 | шт. | 2 | 1 | 2 | 63111.8 | 1 | 126223.6
Формула стоимости = 490000:1,20:6,47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 126223.6
3 | 01-02-003-01 ФЕРп 81-05-01-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 291.65 | 1 | 583.3 | 89.92 | 52450.34
|  | ЗТ | чел.-ч | 22.5 | 1 | 45
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 291.65 |  | 583.3
|  | ФОТ | [6 empty] | 583.3 |  | 52450.34
| К.С. 812/пр-83 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  | 454.97 |  | 40911.27
| 774/пр-83 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  | 209.99 |  | 18882.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1248.26
|  | в т.ч. ПНР "вхолостую" | % |  |  | 80 |  |  | 998.61
|  | в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | % |  |  | 20 |  |  | 249.65
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО монтажные работы | [6 empty] | 2794.45 |  | 165053.25
в том числе :
|  | прямые затраты | [6 empty] | 1775.96 |  | 73470.59
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 515.64 |  | 46366.35
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1186.3 |  | 25920.66
в том числе :
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 1186.3 | 21.85 | 25920.66
в том числе :
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 150.04 |  | 13491.6
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 74.02 |  | 1183.58
в том числе :
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 74.02 | 15.99 | 1183.58
|  | ФОТ (справочно) | [6 empty] | 665.68 |  | 59857.95
|  | накладные расходы | [6 empty] | 678.99 |  | 61055.11
|  | сметная прибыль | [6 empty] | 339.5 |  | 30527.55
|  | ВСЕГО оборудование | [6 empty] | 126223.6 |  | 816666.69
в том числе :
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 126223.6 | 6.47 | 816666.69
|  | ВСЕГО прочие затраты | [6 empty] | 1248.26 |  | 112243.73
в том числе :
|  | прямые затраты | [6 empty] | 583.3 |  | 52450.34
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 583.3 |  | 52450.34
|  | ФОТ (справочно) | [6 empty] | 583.3 |  | 52450.34
|  | накладные расходы | [6 empty] | 454.97 |  | 40911.27
|  | сметная прибыль | [6 empty] | 209.99 |  | 18882.12
|  | ВСЕГО по смете | [6 empty] | 130266.31 |  | 1093963.67
|  | Возмещение НДС по УСН (1183,58+816666,69+25920,66-13491,6)*0,2 | [8 empty] | 166055.866
|  | Итого с возмещением НДС по УСН | [8 empty] | 1260019.536
|  | ПИР | [8 empty] | 70300
|  | Итого с ПИР | [8 empty] | 1330319.536
|  | Итого по смете с индексами дефляторами на 2027 год (1,053*1,046*1,046*1,046) | [8 empty] | 1603169.3217
в том числе :
|  | Всего прямые затраты | [6 empty] | 128582.86 |  | 942587.62
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 1098.94 |  | 98816.69
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1186.3 |  | 25920.66
в том числе :
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 150.04 |  | 13491.6
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 74.02 |  | 1183.58
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 1248.98 |  | 112308.29
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 1133.96 |  | 101966.38
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 549.49 |  | 49409.67
|  | Всего оборудование | [6 empty] | 126223.6 |  | 816666.69
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 98.6
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 11.52
Справочно
|  | Пусконаладочные работы (ПНР) | [6 empty] | 1248.26 |  | 112243.73
|  | - в т.ч. ПНР "вхолостую" | [6 empty] | 998.61 |  | 89794.99
|  | - в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | [6 empty] | 249.65 |  | 22448.74
ПНР "вхолостую"
в том числе :
| ГЭСНп 81-05-01-2022 | Электротехнические устройства | % |  |  | 80 |  |  | 998.61 |  | 89794.99
ПНР "под нагрузкой"
в том числе :
| ГЭСНп 81-05-01-2022 | Электротехнические устройства | % |  |  | 20 |  |  | 249.65 |  | 22448.74
| Составил |  |  |  |  | А.А. Горин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]