

**МИНИСТЕРСТВО**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

|  |
| --- |
| **Об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке ЖКС № 10 (г. Комсомольск-на-Амуре) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС» на 2025-2029 годы** |

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке ЖКС № 10 (г. Комсомольск-на-Амуре) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС» на 2025-2029 годы, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |

Приложение к приказу Министерства

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке ЖКС № 10 (г.Комсомольск-на-Амуре) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС»

на 2025-2029 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Вид нормативов потерь воды** | **Норматив потребления, %** |
| 1. | Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п.Начики, военный городок № 33 (Начикинского СП) | Норматив потерь питьевой воды при производстве | 8,42 |
| Норматив потерь питьевой воды при транспортировке | 7,27 |
| 2. | Камчатский край, Елизовский муниципальный район, с.Южные Коряки, военный городок № 14 (Корякское СП) | Норматив потерь питьевой воды при производстве | 1,88 |
| Норматив потерь питьевой воды при транспортировке | 5,29 |
| 3. | Камчатский край, Елизовский муниципальный район, г.Елизово, военный городок № 30 (Елизовское ГП) | Норматив потерь питьевой воды при производстве | 5,29 |
| Норматив потерь питьевой воды при транспортировке | 6,97 |
| 4. | Камчатский край, Елизовский муниципальный район, г.Елизово, военный городок № 31 (Елизовское ГП) | Норматив потерь питьевой воды при производстве | 16,88 |
| Норматив потерь питьевой воды при транспортировке | 8,01 |
| 5 | Камчатский край, Елизовский муниципальный район, г.Елизово, военный городок № 28 (Елизовское ГП) | Норматив потерь питьевой воды при производстве | 6,69 |
| Норматив потерь питьевой воды при транспортировке | 6,25 |