МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ № 689

г. Петропавловск-Камчатский		                      «  21 »  декабря  2015 года

О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 25.11.2015 № 590                                  «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» на 2016 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с пунктом 132 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденного постановления Правительства Камчатского края от 19.12.2008 №426-П и  на основании протокола заседания Комиссии по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива от  25.11.2015 года № 58

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 25.11.2015 № 590 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» на 2016 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

ВРИО Министра                                                                             В. В. Тихонович

Приложение к приказу

Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края

от «  21 »  декабря    2015 г.  №  689

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика»

на 2016 год

| № пп | Отделения | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, (м3) |  |  | Потери тепловой энергии, Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Филиал «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго» (683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 59) | Петропавловск-Камчатский Городской Округ (ПКГО) |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  |  | 84 414,0 |  |  | 93 648,4 | 22 358,0 |  |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,989 | 296,8 |  |  |  |  |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |  |
|  |  | 50,0 | 60,4 |  |  |  |  |
|  |  | Елизовское городское поселение |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 794,3 |  | 53 739,9 |  | 10 351,0 |  |
|  |  | Раздольненское СП |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 997,3 |  |  | 4 459,5 | 824,0 |  |
|  |  | Николаевское СП |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 745,2 |  |  | 5 724,1 | 976,0 |  |
|  |  | Новолесновское СП |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 105,3 |  |  | 1 850,0 | 476,0 |  |
|  |  | Начикинское СП |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 021,3 |  |  | 1 302,2 | 464,0 |  |
|  |  | Пионерское СП |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 426,9 |  |  | 2 955,5 | 969,0 |  |
|  |  | Новоавачинское СП |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 870,5 |  |  | 3 541,1 | 606,0 |  |
|  |  | Мильковское СП |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 820,2 |  |  | 27 463,2 | 3 910,0 |  |
|  |  | ИТОГО по ЭСО (ТСО) - ВОДА |  |  |  |  |  |
|  |  | 156 195,0 |  |  | 194 684,0 | 40 934,0 |  |