МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ № 174

г. Петропавловск-Камчатский		                           «04» апреля 2016 года

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ОП «Камчатский» АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»                                  г. Петропавловск-Камчатский на 2017 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с пунктом 132 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 №426-П и на основании протокола заседания Комиссии по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива от  04.04.2016 года № 20.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ОП «Камчатский» АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2017 год, согласно приложению.

Министр                                                                                              В. В. Тихонович

Приложение к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от « 04 » апреля 2016 № 174

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ОП «Камчатский» АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Петропавловск-Камчатский на 2017 год

| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителя (м3) | Потери тепловой энергии (Гкал) | Расход электроэнергии, тыс. квт.ч |
| ОП «Камчатское» АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край ул. Пограничная, 77/1 | Сети от собственных источников тепловой энергии |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
| Вилючинский ГО ЦТП №2 (ул. Крашенинникова 4; 14) | 117,512 | 61,735 | 0,0 |
| Петропавловск-Камчатский ГО ЦТП № 106 (ул. Лукашевского 8; 10) | 210,992 | 178,846 | 0,0 |
| ИТОГО: | 328,504 | 240,581 | 0,0 |