МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ № 637

г. Петропавловск-Камчатский	                              	«26 » октября 2016 года

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям  ООО «Камчатский теплоэнергетический комплекс» на 2017 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с пунктом 132 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 №426-П, на основании протокола заседания Комиссии по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива от «26» октября 2016 № 45.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Камчатский теплоэнергетический комплекс» на 2017 год, согласно приложению.

Министр                                                                                                В. В. Тихонович

Приложение к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от « 26 » октября 2016 № 637

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя                       по тепловым сетям ООО «Камчатский теплоэнергетический комплекс»                   на 2017 год

| № пп | Отделения | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, вода (м3) | Потери тепловой энергии, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ООО «Камчатский Теплоэнергетический Комплекс» | 1168,59 | 582,6 |