Основные показатели работы энергоузлов в изолированных населённых пунктах Камчатского края за 2016 год

| Наименование электростанции, место расположения | Численность населения, чел. | Установленная мощность, МВт | Количество агрегатов*МВт/год ввода энергоисточников | Макс. электри-ческой нагрузки, МВт | Выраб. электро-энергии, млн. кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1642 | 8,6 |  | 1,16 | 7,902 |
| (Усть-Большерецкий муниципальный район) |  |  |  |  |  |
| ДЭС-6 (холодный резерв) |  | 4,6 |  |  |  |
| п. Октябрьский | 1642 | 4 |  |  | 7,902 |
| ДЭС-5 |  | 1,6 |  |  | 0,089 |
| Ветро ЭС (3 ед) |  | 2,4 |  |  | 7,813 |
| Средне-Камчатский энергоузел - всего, в т. ч.: | 2999 | 6,01 |  | 2,14 | 9,37 |
| п. Эссо, | 1894 |  |  |  |  |
| Быстринская мГЭС-4 |  | 1,71 |  |  | 5,78 |
| п. Атласово | 790 |  |  |  |  |
| ДЭС-14 |  | 3,68 | №1-3*0,8/1985г,1982г. №М1*1,28/2013г |  | 2,847 |
| п. Долиновка | 315 |  |  |  |  |
| ДЭС-19 |  | 0,62 | №1*0,06/2005г №1,2*0,12/2014г,2011г №4*0,32/1990г |  | 0,743 |
| Озерновский энергоузел – всего, в т. ч.: | 1775 | 13,57 |  | 6,5 | 43,12 |
| п. Озерновский | 1775 |  |  |  |  |
| Паужетская ГеоЭС |  | 12,00 |  |  | 43,12 |
| ДЭС |  | 1,57 |  |  |  |
| Алеутский энергоузел - всего, в т. ч.: | 676 | 3,02 |  | 0,85 | 3,398 |
| с. Никольское | 676 |  |  |  |  |
| ДЭС-17 |  | 1,968 | №1-3*0,29/2007г №4*0,29/2014г №4*0,8/2004г |  |  |
| ВЭС с. Никольское |  | 1,05 |  |  |  |
| Усть-Камчатский энергоузел - всего, в т. ч.: | 4352 | 9,375 |  | 6,7 | 21,522 |
| п. Усть-Камчатск | 4352 |  |  |  |  |
| ДЭС-23 |  | 8,2 | №4,3*0,8/1991г №5*1,0/2014г №7,8,11*0,8/1992г №9,13*0,8/1975г №12*0,8/1987г №14*0,8/1988г |  |  |
| ВЭС |  | 1,175 |  |  |  |
| Ключевской энергоузел - всего, в т. ч.: | 5011 | 6,2 |  | 3,2 | 17,704 |
| п. Ключи | 5011 |  |  |  |  |
| ДЭС-22 |  | 6,2 | №2*1,0/2015г №1,3*1,0/1990г,2014г №4-7*0,8/2001г,1977г, 2012г,2010г |  |  |
| Козыревский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1241 | 2,23 |  | 0,8 | 3,719 |
| с. Козыревск | 1241 |  |  |  |  |
| ДЭС-16 |  | 2,23 | №2*0,32/1994г №4*0,8/1991г №5*0,32/1986г №6*0,8/1996г |  |  |
| Соболевский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1721 | 4,67 |  | 1,9 | 14,9 |
| п. Соболево | 1721 |  |  |  |  |
| ГДЭС-7 |  | 4,67 | №М1-2*1,15/2009г №3*1,28/2013г №6*1,1/1988г |  | 10,002 |
| Изолированные узлы в Соболевском муниципальном районе - всего, в т. ч.: | 5621 | 0,692 |  |  |  |
| п. Крутогоровский | 387 |  |  |  |  |
| ГДЭС-21 |  | 0,5 | №1*0,5/2011 №2*0,64/2012 №3*1,2/2013 |  |  |
| п. Ичинский | 60 |  |  |  |  |
| ДЭС-22 |  | 0,192 | №1-3*0,06/2012 |  |  |
| Паланский энергоузел – всего, в т. ч.: | 3432 | 6,74 |  | 2,48 | 10,988 |
| ДЭС-10 пгт Палана | 3007 | 6,0 | №6*1,0/2015г №2*0,8/1992г №3*0,8/2011г №4*1,0/2001г №5,7*0,8/1978г №8*0,8/1980г |  |  |
| с. Лесная | 425 |  |  |  |  |
| ДЭС-30 |  | 0,74 | №1,2*0,32/н/д №3*0,1/н/д |  |  |
| Тигильский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1742 | 5,1 |  | 1,8 | 12,1 |
| п. Тигиль | 1587 |  |  |  |  |
| ДЭС-11 |  | 4,8 | №2*1,1/1991г №3*1,1/1990г №5*0,8/1987г №6*0,8/1988г |  | 7,127 |
| с. Воямполка | 155 |  |  |  |  |
| ДЭС-29 |  | 0,30 | №1*0,1/н/д №2*0,2/н/д |  | 0,413 |
| Изолированные энергоузлы в Тигильском муниципальном районе – всего, в т. ч.: | 1064 | 4,828 |  |  |  |
| п. Таежный | 130 |  |  |  |  |
| ДЭС-6 |  | 0,113 |  |  |  |
| с. Хайрюзово | 934 |  |  |  |  |
| ДЭС-29 |  | 0,425 | №1-2*0,08/2014 №3*0,05/2013 №4*0,1/2003 |  |  |
| с.Усть-Хайрюзово |  |  |  |  |  |
| ДЭС-5 |  | 4,29 | №1-2*0,8/1987 №3,5,6*0,63/1980-1984 №4*0,4/1980 |  |  |
| Оссорский энергоузел - всего, в т. ч.: | 2107 | 4,60 |  | 2,0 | 13,1 |
| п. Оссора | 2107 |  |  |  |  |
| ДЭС-12 |  | 4,60 | №1,2*1,1/1988г,1991г №3-5*0,8/ 2010г,2011г,1983г |  | 9,697 |
| Изолированные энергоузлы в Карагинском муниципальном районе – всего, в т. ч.: |  | 8,035 |  |  |  |
| с. Кострома | 105 |  |  |  |  |
| ДЭС |  | 1,70 | №1*1,7/2012 |  |  |
| с. Тымлат | 682 |  |  |  |  |
| ДЭС-23 |  | 0,56 | №1*0,28/2011 №2*0,8/2012 |  |  |
| с. Ильпырское | 151 |  |  |  |  |
| ДЭС-25 |  | 1,725 | №1-3*0,14/2012 |  |  |
| с. Ивашка | 668 |  |  |  |  |
| ДЭС «Колхозная» |  | 3,03 | №1*0,64/1983 №2,3*1,6/2010-2011 №4*2,0/2012 №5*0,2/1997 |  |  |
| ДЭС «Рыбозаводская» (резерв) |  | 1,02 | №1*0,29/2011 №2*0,06/2002 |  |  |
| Олюторский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1423 | 9,00 |  | 4,6 | 34,4 |
| с. Тиличики | 1423 |  |  |  |  |
| ДЭС-8 |  | 5,00 | №1,4*0,8/1978г №2*0,8/1991г №3*1,0/2003г №5,6*0,8/1979г |  | 14,055 |
| с. Верхние Тиличики |  |  |  |  |  |
| мДЭС-8 (модульная) |  | 4,00 | №1-3*1,0/2007г №4-1,0/2014г |  |  |
| Изолированные энергоузлы в Олюторском муниципальном районе – всего, в т. ч.: | 3003 | 6,812 |  |  |  |
| с. Апука | 297 |  |  |  |  |
| ДЭС-7 |  | 1 | №1*0,1/2014 №2*0,06/2009 №3*0,45/2012 №4*0,48/2013 №5*0,3/2099 №6*0,32/2005 №7*0,3/2014 |  |  |
| с. Пахачи | 483 |  |  |  |  |
| ДЭС-14 |  | 2,7 | №1-3*0,8/1986 |  |  |
| с. Средние Пахачи | 407 |  |  |  |  |
| ДЭС-16 |  | 0,4 | №1*0,22/2005 №2*0,2/2013 |  |  |
| с. Хаилино | 804 |  |  |  |  |
| ДЭС-26 |  | 1,01 | №1,2*0,32/1985 №3,4*0,64/2014-2015 №5,6*0,4/2014 №7,8*0,1/2003 |  |  |
| с. Ачайваям | 540 |  |  |  |  |
| Новая ДЭС-27 |  | 0,515 | №1-3*0,25/2014 |  |  |
| с. Вывенка | 472 |  |  |  |  |
| ДЭС-28 |  | 1,187 | №1*0,32/2006 №2,3*0,14/2011 №4,5*0,4/2013-2014 |  |  |
| Манильский энергоузел - всего, в т. ч.: |  | 4,127 |  | 1,18 | 6,6 |
| с. Манилы | 767 |  |  |  |  |
| ДЭС-4 |  | 3,52 | №1-4*0,8/1987г №5*0,32/2013г |  | 5,717 |
| с. Таловка | 240 |  |  |  |  |
| ДЭС-26 |  | 0,561 | №1-3*0,19/2013г |  | 0,846 |
| с. Парень | 61 |  |  |  |  |
| ДЭС-28 |  | 0,046 | №1*0,1/н/д №2*0,2 |  | 0,099 |
| Пенжинский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1573 | 1,941 |  | 0,72 | 2,4 |
| с. Слаутное | 280 |  |  |  |  |
| ДЭС-1 |  | 0,487 | №1,2*0,32/н/д |  | 1,06 |
| с. Каменское | 655 |  |  |  |  |
| ДЭС-9 |  | 0,60 | №1*0,3/1982 №2*0,3/1974 |  | 0,12 |
| с. Аянка | 291 |  |  |  |  |
| ДЭС-15 |  | 0,774 | №1,2*0,19/2013г №3*0,3/2013г №4*0,1/н/д |  | 1,074 |
| с. Оклан | 46 |  |  |  |  |
| ДЭС-27 |  | 0,08 | №1*0,05/н/д №2*0,03/н/д |  | 0,128 |
| Прочие электростанции, включая ДЭС (муници-пальные, ведомственные, при котельных) |  | 41,126 |  |  | 87,639 |