Структура установленной электрической мощности по энергоузлам на территории Камчатского края за 2016 год

| Наименование электростанции, | Установленная мощность | Располагаемая мощность |
| --- | --- | --- |
| место расположения |  |  |
| Камчатский край - всего, в т. ч.: | 658,87 | 640,8 |
| Центральный энергоузел - всего, в т. ч.: | 508,2 | 495,6 |
| Камчатская ТЭЦ-1 | 229 | 229 |
| Камчатская ТЭЦ-2 | 160 | 160 |
| ДЭС на Камчатской ТЭЦ-2 (резерв для запуска ТЭЦ) | 11,8 | 11,8 |
| ДЭС-5 с. Мильково | 4 | 4 |
| ДЭС-6 п. Усть Бюльшерецк | 4,6 | 4,6 |
| (в холодном резерве) |  |  |
| Каскад Толмачевских ГЭС - всего, в т. ч.: | 45,4 | 41,8 |
| Толмачевская ГЭС-1 | 2,2 | …. |
| Толмачевская ГЭС-2 | 24,8 | …. |
| Толмачевская ГЭС-3 | 18,4 | …. |
| Мутновские ГеоЭС - всего, в т. ч.: | 62 | 53 |
| Мутновская ГеоЭС -1 | 50 | 43 |
| Верхнее-Мутновская ГеоЭС | 12 | 10 |
| Октябрьский энергоузел - всего, в т. ч.: | 4 | 4 |
| ДЭС-5 п. Октябрьский | 1,6 | 1,6 |
| ВЭС (3 ед., п. Октябрьский, Усть-Большерецкий муниципальный район) | 2,4 | 2,4 |
| Средне-Камчатский энергоузел - всего, в т. ч.: | 6,009 | 6,009 |
| Быстринская мГЭС-4 п. Эссо | 1,71 | 1,71 |
| ДЭС-14 п. Атласово | 3,68 | 3,68 |
| ДЭС-19 п. Долиновка | 0,619 | 0,619 |
| Озерновский энергоузел – всего, в т. ч.: | 13,57 | 9,07 |
| Паужетская ГеоЭС | 12 | 6,4 |
| ДЭС-20 п. Озерновский | 1,57 | 1,57 |
| Алеутский энергоузел - всего, в т. ч.: | 3,02 | 3,02 |
| ДЭС-17 с. Никольское (в составе ВДК) | 1,968 | 1,968 |
| ВЭС с. Никольское (в составе ВДК) | 1,05 | 1,05 |
| Усть-Камчатский энергоузел - всего, в т. ч.: | 9,375 | 9,375 |
| ДЭС-23 п. Усть-Камчатск | 8,2 | 8,2 |
| ВЭС-23 | 1,175 | 1,175 |
| Ключевской энергоузел - всего, в т. ч.: | 6,2 | 6,2 |
| ДЭС-22 п. Ключи | 6,2 | 6,2 |
| Козыревский энергоузел - всего, в т. ч.: | 2,23 | 2,23 |
| ДЭС-16 с. Козыревск | 2,23 | 2,23 |
| Соболевский энергоузел - всего, в т. ч.: | 4,67 | 4,67 |
| ГДЭС-7 п. Соболево | 4,67 | 4,67 |
| Изолированные узлы в Соболевском муниципальном районе - всего, в т. ч.: | 0,692 | 0,692 |
| ГДЭС-21 п. Крутогоровский | 0,5 | 0,5 |
| ДЭС-22 п. Ичинский | 0,192 | 0,192 |
| Паланский энергоузел – всего, в т. ч.: | 6,74 | 6,74 |
| ДЭС-10 пгт Палана | 6 | 6 |
| ДЭС-30 с. Лесная | 0,74 | 0,74 |
| Тигильский энергоузел - всего, в т. ч.: | 5,1 | 5,1 |
| ДЭС-11 п. Тигиль | 4,8 | 4,8 |
| ДЭС-29 с. Воямполка | 0,3 | 0,3 |
| Изолированные энергоузлы в Тигильском муниципальном районе – всего, в т. ч.: | 4,828 | 4,828 |
| ДЭС-6 п. Таежный | 0,113 | 0,113 |
| ДЭС-5, Усть-Хайрюзово | 4,29 | 4,29 |
| ДЭС-29 с. Хайрюзово | 0,425 | 0,425 |
| Оссорский энергоузел - всего, в т. ч.: | 4,6 | 4,6 |
| ДЭС-12 п. Оссора | 4,6 | 4,6 |
| Изолированные энергоузлы в Карагинском муниципальном районе – всего, в т. ч.: | 8,035 | 7,015 |
| ДЭС с. Кострома | 1,7 | 1,7 |
| ДЭС-23 с. Тымлат | 0,56 | 0,56 |
| ДЭС-25 с. Ильпырское | 1,725 | 1,725 |
| ДЭС «Колхозная» с. Ивашка | 3,03 | 3,03 |
| ДЭС «Рыбозаводская» с. Ивашка (резерв) | 1,02 | 0 |
| Олюторский энергоузел - всего, в т. ч.: | 9 | 9 |
| ДЭС-8 с. Тиличики | 5 | 5 |
| мДЭС-8 (модульная) с. Верхние Тиличики | 4 | 4 |
| Изолированные энергоузлы в Олюторском муниципальном районе – всего, в т. ч.: | 6,812 | 6,812 |
| ДЭС-7 с. Апука | 1 | 1 |
| ДЭС-14 с. Пахачи | 2,7 | 2,7 |
| ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 0,4 | 0,4 |
| ДЭС-26 с. Хаилино | 1,01 | 1,01 |
| ДЭС-27 с. Ачайваям | 0,515 | 0,515 |
| ДЭС-28 с. Вывенка | 1,187 | 1,187 |
| Манильский энергоузел - всего, в т. ч.: | 4,127 | 4,127 |
| ДЭС-4 с. Манилы | 3,52 | 3,52 |
| ДЭС-26 с. Таловка | 0,561 | 0,561 |
| ДЭС-28 с. Парень | 0,046 | 0,046 |
| Пенжинский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1,941 | 1,941 |
| ДЭС-1 с. Слаутное | 0,487 | 0,487 |
| ДЭС-9 с. Каменское | 0,6 | 0,6 |
| ДЭС-15 с. Аянка | 0,774 | 0,774 |
| ДЭС-27 с. Оклан | 0,08 | 0,08 |
| Прочие электростанции, | 41,126 | 41,126 |
| включая ДЭС (муниципальные, ведомственные, при котельных) |  |  |